## 表紙
表紙
単 抜 審 査
契 約 工 事 費 内 訳 明 細 書
令和 | 7 | 年度
観事工 | 第 | 3 | 号
えちご川口温泉源泉揚湯ポンプ改修工事
[5 empty] | 施工地名 |  | 長岡市 |  | 川口中山 |  |  | 地内
[9 empty] | 自令和 | 年 | 月 |  | 日
[5 empty] | 工期 | （ | 180 | 日間）
[9 empty] | 至令和 | 年 | 月 |  | 日
[14 empty] | 課 長 | 課長補佐 | 係 長 | 調 査 | 設 計
長岡市都市整備部都市施設整備課

## 総括表
総括表
1.工 事 費 総 括 表
名 称 | 工事価格 | 直接工事費 | 共通費 | 備 考
えちご川口温泉源泉揚湯ポンプ改修工事
計
消費税及び地方消費税
総 計
（設計概要）
えちご川口温泉において、源泉揚湯ポンプの改修工事を行うもの。

## 直工内訳
直工内訳 |  |  | このシートのデータは、リンクされていますので、位置の調整は「移動」で行い、書式スタイルの上書きを行ってください。
直 接 工 事 費 内 訳 書
名 称 |  |  | 摘 要 | 金 額 | 備 考
えちご川口温泉源泉揚湯ポンプ改修工事
|  | 直接工事費 計 | 一 式

## 共通費内訳
共通費内訳 |  |  | このシートのデータは、リンクされていますので、位置の調整は「移動」で行い、書式スタイルの上書きを行ってください。
共 通 費 ・ 工 事 費 内 訳 書
名 称 |  |  | 摘 要 | 金 額 | 備 考
共通費
| 1.共通仮設費 |  | 一 式
| 2.現場管理費 |  | 一 式
| 3.一般管理費等 |  | 一 式
計
工事価格
消費税等相当額
工事費

## 直工
直工
直 接 工 事 費 内 訳 明 細 書 | [6 empty] | 川口 1
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
えちご川口温泉源泉揚湯ポンプ改修工事
| 仮設工事 | ｼｰﾄ養生 | 1 | 式 |  |  | 参考数量
2-7/8"GFP 50φ×11.0kW
| 既設ポンプ引揚工事 | 揚湯管、水位センサー、 | 250 | ｍ |  |  | 見積参考
ケーブル他、関連部材一式共
2-7/8"GFP 50φ×11.0kW
| 予備ポンプ据付工事 | 揚湯管、水位センサー、 | 250 | ｍ |  |  | 見積参考
ケーブル他、関連部材一式共
| 消耗品雑材 | ケーブル固定材等 | 1 | 工事 |  |  | 見積参考
| トラック(クレーン装置付) | 4t､2.9t吊 | 2 | 台
| 引揚､据付特殊工具損料 | ｴﾚﾍﾞｰﾀ･ﾄﾝｸﾞ他､ｹｰﾌﾞﾙ溶着共 | 1 | 工事 |  |  | 見積参考
| 試運転調整費 | 50φ×11.0kW | 1 | 〃 |  |  | 見積参考
| 揚湯管等清掃 | 付属品共 | 1 | 〃 |  |  | 見積参考
|  | 新規購入、同仕様品 |  |  |  |  | 諸経費調整対象
| 源泉揚湯ポンプ | 輸送費共(指定場所に納入) | 1 | 基 |  |  | 見積参考
| 廃棄物処分 | 金属くず、積込、運搬、処分共 | 1 | 式 |  |  | 参考数量
直接工事費 計

## 共通費明細
共通費明細
共 通 費 内 訳 明 細 書
名 称 |  |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1.共 通 仮 設 費
|  | 一 般 共 通 仮 設 費 |  | 1 | 式
|  | 仮設鉄板敷き |  | 1 | 〃
計
2.現 場 管 理 費
|  | 現 場 管 理 費 |  | 1 | 式
計
3.一 般 管 理 費 等
|  | 一 般 管 理 費 |  | 1 | 式
|  | 契 約 保 証 費 |  | 1 | 〃
計

## 一式
一式
一 式 工 事 費 内 訳 明 細 書 | [7 empty] | 川口 1
名 称 |  |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
えちご川口温泉源泉揚湯ポンプ改修工事
仮設工事
|  | ｼｰﾄ養生 | 芝生部分 | 149 | ㎡ |  |  | 参考数量
計
| 廃棄物処分 |  | 金属くず
|  | 処分 | 金属くず | 0.12 | ｔ |  |  | 参考数量
積上共通仮設費
| 仮設鉄板敷 |  | 芝生部分
|  | 設置費 | 1524×3048×22㎜ | 46 | ㎡ |  |  | 参考数量
|  | 撤去費 | 1524×3048×22㎜ | 46 | 〃 |  |  | 参考数量
|  | 供用損料 | 1524×3048×22㎜ | 46 | 〃 |  |  | 参考数量
|  | 整備費 | 1524×3048×22㎜ | 46 | 〃 |  |  | 参考数量
|  | 運搬費 | 1524×3048×22㎜ | 46 | ㎡ |  |  | 参考数量
計